STILMAT  EXECUTIVE - Lux četkice

Executive je aluminijumski otirač novijeg dizajna sa standarnim razmakom između profila. Ovaj model predstavlja “budget-friendly“ opciju najtraženije visine otirača. Idealan za spoljašnju upotrebu i skupljanje krupne prljavštine. Visina - 25 mm. Fleksibilni “rolo” sistem, izuzetno praktičan i lak za održavanje. Pogodan za kolica sa točkovima. Mogućnost izrade u svim oblicima. Stilmat garantuje besprekoran glamur za svaki  ulaz, jer je sinonim u izradi vrhunskih aluminijumskih otirača sa dugogodišnjom tradicijom.

STILMAT  EXECUTIVE - Lux četkice

| Model: | EXECUTIVE ( lux četkice) |
| --- | --- |
| Idealan za: | Za skupljanje krupne prljavštine |
| Vrsta ispune: | Lux četkice, otporan pri svim vremenskim uslovima. |
| Boja ispune: | Crna, siva braon.. |
| Verzija povezivanja profila: | Otvorni sistem |
| Šifra: | EOB |
| Visina (mm) cca: | 25 |
| Idealna pozicija na ulazu: | Spoljašnja |
| Zona čišćenja: I – II - III | I |
| Frekventnost ulaza: | Normalna |
| Broj posetilaca: | Dnevno do 1000 |
| Vrste kolica koje se mogu koristiti: | Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica |
| Osnovna konstrukcija otirača: | Izrađeno od čvrstog aluminijuma sa zvučnom izolacijom od donje gume |
| Debljina aluminijumskih profila (mm): | 1.0 |
| Način povezivanja profila: | Jaka fleksibilna PVC povezujuća traka, celom dužinom profila |
| Standardni razmak između profila (mm): | 4.5mm |
| Otoprnost na klizanje: | R 13 po standardu 51130 |
| Maksimalna širina/dužina profila po segmentu otirača (mm): | 6000 |
| Maksimalna dužina/pravac kretanja po segmentu otirača (mm): | Bilo koja |
| Težina pojedinačnog otirača po specifikaciji fabrike ili specifikaciji kupca | Maksimalna preporučena težina po otiraču je 45 kg |
| Dubina otvora za ovaj model (mm) * bez ugradnog rama: | 25 |
| Nosivost/izdržljivost kg/100cm² | 1500 |
| Težina (kg/m²) | 20 |
| Opcija logotipa | Gravirani logo |
| Kontakt | STILMAT |

Garancija: 5 godina na aluminijumske delove i konstrukciju

STILMAT  EXECUTIVE - Lux četkice

Opis za tender

| Opis modela: | Fleksibilni i rolajući aluminijumski otirač. Svaki otirač je napravljen po zahtevu kupca, kako bi idealno odgovarao svakoj visini/dubini i željenoj dimenziji. Pogodan za prelaženje kolicima. Moguća je izrada bilo kog oblika na zahtev. |
| --- | --- |
| Idealan za: | Za skupljanje krupne prljavštine |
| Model: | Executive ( lux četkice ) |
| Vrsta ispune: | Lux četkice, otporan pri svim vremenskim uslovima. |
| Boja: | Crna, siva |
| Verzija povezivanja profila | Otvoreni sistem |
| Šifra: | EOB |
| Visina (mm) cca: | 25 |
| Pozicija na ulazu: | Spoljašnja |
| Zona čišćenja: I – II - III | I |
| Frekventnost ulaza: | Normalna |
| Broj posetilaca: | Dnevno do 1000 |
| Vrste kolica koje se mogu koristiti: | Bebi, invalidska, ručna i šoping kolica |
| Osnovna konstrukcija otirača: | Izrađeno od čvrstog aluminijuma sa zvučnom izolacijom od donje gume |
| Debljina aluminijumskih profila (mm) | 1.0 |
| Način povezivanja profila: | Jaka fleksibilna PVC povezujuća traka, celom dužinom profila |
| Standardni razmak između profila (mm): | 4.5mm |
| Otpornost na klizanje: | R 13 po standardu 51130 |
| Opcija logotipa | Gravirani logo |
| Kontakt | STILMAT |